Опросный лист на подбор

Модульной автоматической насосной станции (МАНС) для нужд противопожарного водоснабжения

| Контактная информация*: |
| --- |
| Заказчик (организация): |
| Ф.И.О.(контактное лицо): |
| Тел./Факс, e-mail: |
| Наименование объекта: |
| Параметры для подбора станции:* |
| Кол-во насосов: рабочих - ; резервных - |
| Тип подключения насосной станции (подвод воды для определения защиты от «сухого хода»): |
| От городской сети водоснабжения От резервуара Другое (указать в ТЗ) |
| Давление на входе | H1 min (минимальное давление от сети) |  | м.в.ст. |
|  | H1 max (максимальное давление от сети) |  | м.в.ст. |
| Давлениена выходе | H2 (потребное [min давление от сети + напор насоса]) |  | м.в.ст. |
| Подача | Qmin (Минимальная) |  | м3/ч |
|  | Qmax (Максимальная) |  | м3/ч |
| Конструктивные особенности*: |
| Предельно допустимое давление в сети: * 10 бар 16 бар (влияет на выбор запорно-регулирующей арматуры для станции) |  | - Укажите точки подключения трубопроводов (мелкие квадраты) - Укажите необходимость компенсаторов ДА НЕТ - Укажите место расположения шкафа управления (крупные квадраты) |
| Дополнительные опции: |
| Управление жокей-насосом (указать тип насоса) Управление дренажным насосом (указать тип насоса) Разделительные затворы на коллекторах насосной станции Дополнительные сухие контакты (указать в ТЗ необходимые сигналы) Дополнительные требования к упаковке (наличие обрешётки) Нестандартное расположение коллекторов | Управление электроприводами задвижек: Кол-во задвижек (до 4): шт.; мощность: кВт питание: 3х380В; 1х220В (необходимо описание алгоритма работы) Шкаф управления отдельно от насосной станции (настенное/напольное исполнение, расстояние до станции м) Комплект соединительных фланцев под приварку (кол-во ) |

Другие требования (или приложите ТЗ)

Подпись:	__/_____________________/; дата заполнения:      ____

* - разделы обязательные к заполнению

Поля, выделенные серым, обозначают базовую комплектацию насосной станции

Примечание: при наличии незаполненных полей опросного листа оборудование подбирается в базовой комплектации

# Text boxes

197375, Санкт-Петербург, улица Репищева, д.20, лит.А, тел./факс  8(812) 777-79-75, 8(800) 333-79-75

e-mail office@prg.spb.ru           www.promenergo.spb.ru            www.манс.рф