АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

| № На Ваш исх. № от |  |
| --- | --- |

## ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ КОМПЛЕКТНОЙ

# КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ

Д	-	глубина подводящего коллектора №1	______	м

С	-	глубина подводящего коллектора №2	______	м

З	-	диаметр подводящего коллектора №1	______	м

Ж	-	диаметр подводящего коллектора №2	______	м

Б	-	глубина напорного трубопровода №1	______	м

Б'	-	глубина напорного трубопровода №2	______	м

Е	-	диаметр напорного трубопровода №1	______	м

Е'	-	диаметр напорного трубопровода №2	______	м

И	-	уровень земли

К	-	уровень грунтовых вод	______	м

Все глубины указываются "под лоток" (нижняя кромка трубы)

Укажите расположение напорного трубопровода и подводящих коллекторов по часовой схеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Корзина для мусора на подводящем коллекторе (опускается и поднимается по направляющим трубам)	ДА	НЕТ

2. Дополнительный утеплитель –

(от поверхности земли)	______	м

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАСОСОВ И НАПОРНОЙ СИСТЕМЫ

Тип стоков (хоз.-бытовые, ливневые и т.п.) ______

Расход станции Q=__________ м3/час (сейчас)

Расход станции Q=__________ м3/час (в будущем)

Требуемый напор Н = ________ м (разница геометрическая + потери по длине + местные потери + свободный напор на излив).

ЗАКАЗЧИК ________________________________

Код, номер телефона, факса ___________________

Ф.И.О., адрес _______________________________

# Text boxes

197375, Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 20, литер А, помещение 8-Н-82

тел./факс  (812) 777-79-75, (800) 333-79-75

e-mail: office@prg.spb.ru, www.promenergo.spb.ru

Напорная линия

(одна или две)