| OOO «ГРУНДФОС» Адрес: 109544, Москва, ул. Школьная, д. 39 | Телефон: (495) 737-30-00, 564-88-00 Факс: (495) 737-75-36, 564-88-11 e-mail:grundfos.moscow@grundfos.com |
| --- | --- |

Опросный лист для подбора систем дозирования хлор-газа

|  | Установка системы |  | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Новая система |
|  | Производительность системы по хлор-газу, г/час |  |
|  | Объёмный расход перекачиваемой воды, м3/час |  |
|  | Тип обрабатываемой воды |  | Питьевая /Речная |
|  |  |  | /Поверхностная |
|  |  |  | Сточные воды/Муниципальные |
|  |  |  | /Промышленные |
|  |  |  | Вода для систем охлаждения |
|  |  |  | Подпиточная вода для бойлера |
|  | Линия введения хлор-газа |  | Труба, расход м3/час |
|  |  |  | Ёмкость, м3 |
|  | Количество точек введения хлор-газа |  |
|  | Давление воды в точках введения хлор-газа |  |
|  | Температура, оС |  |
|  | Вязкость, сПз (мПа*с) |  |
|  | Характеристика потока в линии введения хлор-газа | Ламинарный |
|  |  | Турбулентный |
|  | Расстояние от дозирующего регулятора до точки ввода хлор-газа, м |  |
|  | Тип контроля | Ручное |
|  |  | Автоматическое (пропорционально потоку |
|  |  | Автоматическое (по остаточному хлору) |
|  |  | Другие типы регулирования |
| Схематичное изображение компановки оборудования и дополнительные требования к системе |