ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ

Контактная информация

Заказчик (организация):

Проектировщик  (организация):

Наименование объекта:

Адрес объекта:

| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ |
| --- |
| Назначение и наименование | (хоз.-пит., пожаротушение, отопление, и т.п) (производитель, тип, артикул и т.д .) |
| Количество агрегатов | шт (рабочих) | группа и класс взрывозащиты (при необходимости) |
|  | шт (резервных) |  |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ |
| Параметры сети и тип питания щита: | 1 фаза, 220В | 3 фазы, 380В | Иное |
|  | Автоматическое переключение вводов | Вывод на 1 общую секцию |
|  | Ручное переключение вводов | Вывод на 2 независимые секции |
| Параметры насоса: | Мощность, P= кВт | Номинал I= А | Фаз, | Ном. частота, об/мин |
| СПОСОБЫ ПУСКА, РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ АГРЕГАТОВ (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ) |
| Способ пуска | Прямой пуск | Y-Δ (звезда-треугольник) | Плавный пуск |
|  | Преобразователь частоты на 1 агрегат | Преобразователь частоты на каждый агрегат |
| Способ защиты и контроля агрегатов | Индивидуальная защита на каждый агрегат | Общая защита всех агрегатов |
|  | Дискретн. датчик (Поплавок, реле) | Датчик 4-20мА | Иное |
| АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ |
| Контроллер (ПЛК) | Schneider Electric | Иное |
| Диспетчеризация | «Сухой контакт» | BacNet | ModBus | Иное |
| Канал связи | Сотовая связь GSM | Проводная связь (компьютерная сеть) | Иное |
| Индикация и управление | Кнопки и индикаторы | Панель с ЖК экраном | Сенсорная панель дюймов |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ |
| Управление дополнительным оборудованием | Дренажным насосом Мощность, P= кВт | Жокей-насосом Мощность, P= кВт | Отоплением помещения |
|  |  |  | Водяным | Электрическим |
|  | Электрифицированными задвижками (кол-во/мощность/напряжение) |
|  | Освещением (кол-во/мощность/напряжение) | Иное |
| Сигнал об аварии | Световой | Звуковой | свето-звуковой | Иное |
| ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ЩИТА |
| Кабельные вводы и габариты шкафа | Ввод кабелей: сверху / снизу | Габариты, не более (ШхВхГ) х х tº,C (диапазон эксплуатации) от - до + |
|  | Вывод кабелей: сверху / снизу |  |
| Исполнение щита | Внутреннее | Уличное | IP | Утепленное | С электрообогревом |
|  | Навесное | Напольное | На раме |

Дополнительные данные (ТЗ , ТУ и прочее)

Ф.И.О.      	; контактный телефон:

подпись:	; м.п; дата заполнения:

Результат подбора (заполняет менеджер):

# Text boxes

197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.23, лит.К, оф.1308, тел./факс (812) 777-79-75; e-mail: office@prg.spb.ru сайт: www.promenergo.spb.ru