ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Заказчик:

Адрес (индекс): ___________________________________________________________________________________________

Отв. Сотрудник: ______________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Факс (с кодом города): _____________________________________________________________________________________

Электронная почта: __________________________________________________________________________________________________

Название объекта: ___________________________________________________________________________________________________

| 1. Параметры скважины 1.а Дебет_______________________м3/ч 1.b Статический уровень____________м 1.c Динамический уровень__________м 1.d Глубина монтажа_______________м 1.e Верхняя отметка фильтра________м 1.f Нижняя отметка фильтра_________м 1.g Глубина скважины______________м 1.h Диаметр скважины______________м 1.i Температура воды______________оС 2.Параметры системы 2.а Расход______________________м3/ч 2.b Давление в оголовке____________bar |  |
| --- | --- |

3. Параметры перекачиваемой среды (для обычной воды не заполняется)

3.a Название жидкости_________________________                                                  3.i Химический анализ

3.b Хим. Формула_____________________________                                                 Анионы                                    г/дм3

3.c Концентрация_____________________________                                                 Фтор F -

3.d Плотность при рабочей температуре__________                                                  Хлор Cl -

3.e Содержание твердых включений_____________                                                  Бром Br -

Йод J -

Сульфат SO4

Гидросульфат HSO4

Гидросульфид HS -

4. Параметры электродвигателя                                                                                Сульфит

Гидрокарбонат

4.a Способ запуска :   прямой                                                                                         Карбонат

звезда-треугольник                                                                    Гидросиликат

Гидрофосфат

4.b Электропитание___________________ В/Hz                                                          Сероводород H2S

4.c Длина кабеля _____________________ м                      pH  _____________

4.d Дополнительная информация_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

5. Количество насосов   __________  шт.

# Text boxes

197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер.,

д.23,  лит.К, оф.1308          тел./факс: (812) 777-79-75

e-mail: office@promenergo.spb.ru

www.promenergo.spb.ru