ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

Менеджер: ________________    Опросный лист на подбор

Насосной Станции водоснабжения (МАНС) от “__” _______ 2011 г.

Заказчик (организация):

Проектировщик (организация):

на объект:

по адресу:

| Назначение: |  | хоз.-пит. водоснабжение |  | отопление |  | пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

другое

Окруж. cреда  	; перекач. cреда  	          ________

Температура (от … до …) 	Наименование 	Температура (от … до …)

Категория надежности:  	  Кол-во насосов: рабочих:   	; резервных:

Тип подключения насосной установки (подвод воды для опред. защиты от «сухого хода»)

|  | От городской сети водоснабжения |  | от резервуара |  | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Давление на входе | H вак (высота всасывания при режиме «без подпора») |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H1 min (минимальное давление от сети) |  | м.в.ст. |
|  | H1 max (максимальное давление от сети) |  | м.в.ст. |

| Давление на выходе | H2 (потребное [подпор + напор насоса]) |  | м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача | Q2min (Минимальная) |  | л/с |
|  | Q2max (Максимальная) |  | л/с |

Регулирование

|  | Частотно-ступенчатое Р(MF) |  | Частотное (каждый насос) Ч(ME) |  | Ступенчатое С(MS) |  | Пожар П(MX) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пуск двигателей насосов

|  | Прямой (DA) |  | Комбинированный (SD) |  | Плавный |  | Частотный преобр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры регулирования |  | Необходимость жокей-насоса |
|  | Поддержание постоянного давления |  | По сигналу |
|  | По перепаду давлений (укажите перепад: м.в.ст.) |  | По температуре |

Диспетчерезация

|  | Дополнительные сухие контакты |  | Связь с ПК (на базе МАНС VIEW) |  | Согласно приложенному ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нестандартная комплектация

|  | Разделительные затворы на коллекторах насосной установки |  | Шкаф управления отдельно от насосной установки (настенное/напольное исполнение) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество напорных линий трубопроводов (1 или 2): | Количество подводящих (всасывающих) линий трубопроводов (1 или 2): |

Управление электрифицированными задвижками обводных линий байпасов водомерных узлов (противопожарный режим водоснабжения)

| указать количество: | шт., мощность: кВт, |  | 3х400В или |  | 1х220В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и тип: |

Количество вводных линий электропитания (необходимость в АВР)

|  | 1 – одна линия (без резерва) |  | 2 – линии (основная и резервная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление в сети |  | 10 атм |  | 16 атм |

Другие требования (или приложите ТЗ)

Ф.И.О.

подпись:  	 м.п.     контактный телефон:

Примечание: при наличии незаполненных полей ТКП формируется на усмотрение менеджера (базовая компл.)

Результат подбора (заполняет менеджер):

Доп. параметры (изменения базовой комплектации):_________________________________

# Text boxes

197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.23, лит.К, оф.1308,        тел./факс  (812) 777-79-75

e-mail: office@promenergo.spb.ru

www.promenergo.spb.ru